关于《隆德县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》的说明

根据会议安排，现将《隆德县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》（以下简称《规划》）作以下简要说明：

一、议题背景

为贯彻中央农村会议精神，打好农业农村污染防治攻坚战，改善农村人居环境，自治区生态环境厅筛选了农村生活污水治理工作推进较好的利通区、隆德县作为试点县，开展县域农村生活污水治理专项规划编制工作。县生态环境分局根据《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》、《宁夏县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》等技术规范要求，通过现场调研，结合我县农村生活污水治理实际情况，编制了本《规划》。

二、《规划》的目标要求和主要内容

- （一）目标要求

《规划》确定近远期目标，近期到2025年，农村生活污水治理率达到35%，已接管网农户污水应接尽接，建立较为完善的“五位一体”的县域农村生活污水治理设施运维管理体系。远期到2030年，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，推行农户粪污、污水资源化利用。加强运维管控，进一步提高设施出水水质达标率。

（二）主要内容

《规划》主要内容包括隆德县农村生活污水治理现状、设施建设需求、运行维护管理要求、工程投资、保障措施等内容。

1、农村生活污水治理现状。从设施建设、运行维护管理、设施运行状态等方面对我县现有农村生活污水治理现状进行分析。经过分析，我县农村生活污水管网、处理设施等基础设施依旧薄弱；设施建设规模与实际污水处理需求不匹配；长效运维机制尚不健全。《规划》内容围绕现状存在的问题，有针对性的提出建设和管理要求。

2、设施建设需求。与相关乡镇充分对接，按照“纳管、新建集中处理设施、分散处理”的思路，针对各村庄布局，提出不同处理模式要求，明确各乡镇农村生活污水治理主要工程。

3、运行维护管理要求。构建农村生活污水治理“五位一体”运维管理体系（县人民政府为责任主体、乡镇政府为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体），细化相关部门职责，落实各方责任，建立农村生活污水治理设施运行维护考核机制，保障设施稳定运行。

4、工程投资。全县农村生活污水治理项目共计27个项目，总投资为2.52亿元。运维费用方面：全县每年运维费用约为378.29万元。

5、保障措施。一是加强组织保障，落实各方责任，做到设施“建成一个，运行一个”，充分发挥环境效益。二是落实资金保障，多方筹措资金，保障项目建设顺利推进、设施稳定运行。三是加强技术保障，加强项目论证，提升运维管理水平。四是加强监管保障，建立运维机制，构建全民治污格局。

三、《规划》技术审查情况

《规划》初稿于6月初完成，并征求了相关部门、乡镇意见，根据相关意见，对《规划》文本进行修改完善。目前，《规划》已完成修改。

四、提请政府研究解决的事项

审议通过《隆德县农村生活污水治理专项规划（2020-2030年）》，并以政府文件印发执行。