## Sheet1
隆德县2020年2月农村饮水工程供水水质检测汇总表
主管领导签字： 填表人： 杨建荣 报送日期： 2020年2月19日
序号 | 工程 名称 | 水源类型 | 供水人口 | 水样类型 | 检测指标（项） |  |  | 不合格指标及检测值 | 备注
[5 empty] | 总项数 | 合格 | 不合格
1 | 张银水厂 | 地表水 | 10183 | 水源水 | 34 | 33 | 1 | 硫酸盐（479/250）
2 |  |  |  | 净化水 | 34 | 34 | 0
3 |  |  |  | 出厂水 | 34 | 34 | 0
4 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
5 | 倪套水厂 | 地表水 | 11587 | 水源水 | 34 | 34 | 0
6 |  |  |  | 净化水 | 34 | 34 | 0
7 |  |  |  | 出厂水 | 34 | 34 | 0
8 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
9 | 黄家峡人饮 | 地表水 | 15253 | 水源水 | 34 | 34 | 0
10 |  |  |  | 水池水 | 34 | 34 | 0
11 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
12 | 大水沟水厂 | 地表水 | 6490 | 水源水 | 34 | 33 | 1 | 硫酸盐（288/250）
13 |  |  |  | 净化水 | 34 | 34 | 0
14 |  |  |  | 出厂水 | 34 | 34 | 0
15 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
16 | 渝南人饮 | 地表水 | 13049 | 水池水 | 34 | 34 | 0
17 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
18 | 山河人饮 | 地表水 | 674 | 水池水 | 34 | 34 | 0
19 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
20 | 前庄水厂 | 地表水 | 5898 | 水源水 | 34 | 34 | 0
21 |  |  |  | 水池水 | 34 | 34 | 0
22 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
23 | 清凉水库 | 地表水 |  | 水源水 | 34 | 34 | 0
24 | 张士水库 | 地表水 |  | 水源水 | 34 | 34 | 0
25 | 直峡水库 | 地表水 |  | 水源水 | 34 | 34 | 0
26 | 黄家峡水库 | 地表水 |  | 水源水 | 34 | 34 | 0
27 | 桃山水厂 | 地表水 | 6063 | 水池水 | 34 | 34 | 0
28 |  |  |  | 末梢水 | 34 | 34 | 0
29 | 一水厂 | 地表水 | 16970 | 出厂水 | 9 | 9 | 0
30 |  |  |  | 末梢水 | 9 | 9 | 0
31 | 二水厂 | 地表水 | 30560 | 出厂水 | 9 | 9 | 0
32 |  |  |  | 末梢水 | 9 | 9 | 0
33 | 三水厂 | 地表水 | 9360 | 出厂水 | 9 | 9 | 0
34 |  |  |  | 末梢水 | 9 | 9 | 0
说明：1.水源类型包括地下水、地表水、黄河水等： 2.检测指标原则上按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中的常规42项指标检测，具备42项以上的水质检测中心及有特殊水质指标的工程增减相应指标。