隆发改审〔2020〕166号

关于宁夏农村苦咸水改水项目隆德县城乡供水水源连通（水源替换）工程可行性

研究报告的批复

县水务局：

你局关于《关于呈报<宁夏农村苦咸水改水项目隆德县城乡供水水源连通（水源替换）工程可行性研究报告>的请示》（隆水发〔2020〕68号）收悉，经审查，同意建设。现就项目有关内容批复如下：

一、项目名称：宁夏农村苦咸水改水项目隆德县城乡供水水源连通（水源替换）工程(2020-640423-76-01-008679)

二、建设单位：隆德县水务局

三、建设性质：新建

四、建设地点：城关镇、陈靳乡、好水乡、观庄乡

五、建设年限：2020年

六、规模及主要建设内容：

1．水厂工程。扩建第二水厂1座，配套日处理能力为3000立方米的水处理设施。

2.泵站及管道工程。新建泵站2座，其中第二水厂加压泵站建筑面积225.6平方米，第三水厂加压泵站建筑面积141.73平方米。铺设输水管道总长19.2公里，管径225～110毫米，采用钢管、球墨铸铁管和PE管。配套各类阀井38座，管道穿路建筑物38座，管道穿沟建筑物26座。

3.蓄水工程。新建蓄水池2座，设计容积为500立方米，采用钢筋砼封闭结构。

4.串巷入户改造工程。铺设PE管道113.93公里，管径90～25毫米。新建各类阀井31座，联户水表井153座，取水井350座。入户689户。

5.道路工程。铺设砂砾石道路长4.0公里，路面宽3.0米。

- 估算总投资及资金来源：工程估算总投资为3389.48万元。资金来源为2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金3000万元，县财政统筹资金389.48万元。

请据此批复，尽快开展勘察、设计等工作。

此  复

附件：宁夏农村苦咸水改水项目隆德县城乡供水水源连通（水源替换）工程投资估算表

隆德县发展和改革局

2020年7月29日

抄送：财政局，统计局。

海丽副县长，本局各局长。

隆德县发改局办公室                       2020年7月29日印发

隆德县城乡供水水源连通（水源替换）工程投资估算表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 独 立 费 用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 建筑工程 |  | 1681.84 |  |  | 1681.84 |
| 一 | 水厂 | 295.68 |  |  | 295.68 |
| 二 | 泵站及管道工程 | 747.07 |  |  | 747.07 |
| 1 | 泵站工程 | 127.64 |  |  | 127.64 |
| 2 | 管道工程 | 619.43 |  |  | 619.43 |
| 三 | 蓄水工程 | 74.84 |  |  | 74.84 |
| 四 | 串巷入户改造工程 | 521.36 |  |  | 521.36 |
| 1 | 前庄村串巷入户改造工程 | 227.74 |  |  | 227.74 |
| 2 | 田滩村串巷入户改造工程 | 293.62 |  |  | 293.62 |
| 五 | 道路工程 | 42.89 |  |  | 42.89 |
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 82.71 | 864.91 |  | 947.62 |
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0.43 | 3.88 |  | 4.32 |
| 一至三部分投资合计 |  | 1764.98 | 868.79 |  | 2633.77 |
| 第四部分 施工临时工程 |  | 59.29 |  |  | 59.29 |
| 一至四部分投资合计 |  | 1824.27 | 868.79 |  | 2693.06 |
| 第五部分 独立费用 |  |  |  | 254.70 | 254.70 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 70.50 | 70.50 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 54.11 | 54.11 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 99.08 | 99.08 |
| 四 | 其他 |  |  | 31.01 | 31.01 |
| 1 | 安全文明生产费 |  |  | 21.89 | 21.89 |
| 2 | 质量检测费 |  |  | 9.12 | 9.12 |
| 一至五部分投资合计 |  | 1824.27 | 868.79 | 254.70 | 2947.76 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 235.82 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 3183.58 |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  | 126.31 |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  | 31.84 |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  | 47.75 |
| ∑ | 工程总投资 |  |  |  | 3389.48 |