隆发改审〔2020〕178号

关于隆德县打食沟农村水系综合整治工程

建设方案的批复

县水务局：

- 你局《关于呈报<隆德县打食沟农村水系综合整治工程建设方案>的请示》(隆水发〔2020〕86号)收悉。经审查，同意建设。现就项目建设方案批复如下：

- 项目名称：隆德县打食沟农村水系综合整治工程

- （2020-640423-76-01-008964）

- 二、建设单位：隆德县水务局

- 三、建设地点：隆德县沙塘镇

- 四、建设年限：2020年

五、建设性质：新建

六、建设规模及内容：

- 工程的治理范围为打食沟水库坝后至渝河入口段落，治理主沟长1.42公里，支沟0.95公里。设计流量为13.1～15.9立方米每秒。主要建筑物级别为4级。设计洪水标准为10年一遇。工程地震设防烈度为8度。

- 工程基本维持现状沟道走向及布置，沿打食沟单侧布设护岸工程，配套改造沟道建筑物。沿沟道右岸布设防汛道路，沿沟道两侧布设绿化林带及草皮护坡等。

- 1．沟道治理工程

- （1）沟道清淤。疏挖扩整沟道长2.06公里。

- （2）护岸工程。打食沟主沟单侧砌护长0.98公里，支沟单侧砌护长1.12公里，均采用格宾坡式结构。

- （3）建筑物工程。新建截墙4处，过水路面2处。

- （4）道路工程。在沟道右岸新建砼路面防汛道路0.69公里。

- 2．生物措施

- （1）绿化林带。布设绿化林带3处，种植云杉面积50.34亩。

- （2）岸坡绿化。在沟道两侧布设草皮护坡，面积1.64公顷。

- （3）道路林。在巡护道路外侧种植垂柳和金叶榆345株。

- （4）水生植物。种植睡莲2000株。

- 七、投资概算及资金来源：工程概算总投资421.69万元，其中建安工程316.39万元，独立费用22.7万元。资金来源为水利发展资金。

请你单位严格项目资金使用管理，严格履行招投标程序，确保资金使用效益；依据项目批复施工，不得擅自调整工程建设地点、建设内容及投资概算；落实施工安全生产主体责任，建立健全管理制度，尽快开工建设，确保工程质量；项目建成后，完善材料，报请验收。

此  复

附：隆德县打食沟农村水系综合整治工程总概算审核表

隆德县发展和改革局

2020年8月11日

总概算审核表

|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建 安 工程费 | 设 备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| 第一部分 建筑工程 |  | 316.39 |  |  | 316.39 |
| 一 | 沟道治理工程 | 295.91 |  |  | 295.91 |
| 二 | 生态措施 | 20.48 |  |  | 20.48 |
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 一至三部分合计 |  | 316.39 |  |  | 316.39 |
| 第四部分 施工临时工程 |  | 6.33 |  |  | 6.33 |
| 一至四部分合计 |  | 322.72 |  |  | 322.72 |
| 第五部分 独立费用 |  |  |  | 41.15 | 41.15 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 15.49 | 15.49 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 8.15 | 8.15 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 12.03 | 12.03 |
| 四 | 其他 |  |  | 5.48 | 5.48 |
| 1 | 安全生产措施费 |  |  | 3.87 | 3.87 |
| 2 | 工程质量检测费 |  |  | 1.61 | 1.61 |
| 一至五部分合计 |  | 322.72 |  | 41.15 | 363.87 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 10.92 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 374.79 |
| Ⅱ | 建设征地补偿工程 |  |  |  | 44.55 |
| Ⅲ | 环境保护工程 |  |  |  | 2.35 |
|  | 总投资 |  |  |  | 421.69 |